
農業用施設災害復旧事業の申請についての注意点
災害復旧事業の対象となる農業用施設は、適正な維持管理を行っていることが前提となっており、維持管理の義務を怠ったことに起因して生じたと認められる災害は、「欠格」として取扱い、採択しないこととなっていますので十分注意して下さい。
また、災害申請する場合においても別紙の「農業用施設等の維持管理及び点検記録簿」の提出が求められますので必ず整理・作成しておいて下さい。
１． 日常の維持管理記録の整理方法について
下記の表を参考に維持管理記録を作成して下さい。
	工 種
	維 持 管 理 記 録 の 内 容

	頭首工、ため池、用排水機場等
	施設点検台帳、運転日誌等

	用排水路
	毎春、利用前の共同役務の実施記録、用水各期・出水期の点検パトロール記録等

	農道
	毎春、利用前の共同役務の実施記録、定期補修等の記録等


※１ 上記の各点検を行った際は、写真による記録も併せて整理すること。
※２ 用水路、排水路、道路等の延長がある施設については、施設の標準的な箇所、変化点等、施設の実情に合わせて記録すること。
※３ 点検パトロール記録等の維持管理記録においても、目視点検項目を整理し、測点、区間を対比し、点検箇所と点検内容が判るように工夫し、施設及び地域の実情に合わせて記録すること。
農業用施設等の維持管理及び点検記録簿（記入例）

番号：　　　　　／　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
令和　　　年　　　月　　　日
 １．（施設名等）
	府県名・市町村名
	島根県邑智郡美郷町

	 農業用施設等の区分
	（ため池、頭首工、水路、道路、橋梁、農地保全施設 等）

	 　施設名
	○○水路（○○ため池、○○農道 等）

	 　施設所在地
	美郷町〇〇

	 　施設管理者
	（○○土地改良区、○○水利組合 等）

	 　施設所有者
	（○○土地改良区、○○水利組合 等）

	受益面積及び戸数
	○○．○ ha　　　○○戸


 ２．（施設概要）
	工　種　等
	             　　　　構造規模及び数量

	（ため池、頭首工、
水路、道路、橋梁、
農地保全施設 等）

	 堤高○ｍ、堤長○ｍ、有効貯水量○m3、堤頂幅○ｍ、堤体標準断面
 形式：均一型、前刃金型等
 余水吐施設：形式、断面○×○、延長○ｍ
 取水施設　：形式（斜樋・竪樋・底樋）、ゲート口径、底樋等延長・口径等
 管理図書（平面図、堤体標準断面図、施設構造図等）


 ３．（維持管理計画等）（規定がない場合も記入して下さい）
	維持管理規程等
	             　　　　維持管理計画内容

	○○維持管理規定

	年間維持管理計画（定期点検等）
草刈り等環境整備（年○回）
施設の定期点検
維持修繕状況
（作業・点検・維持修繕写真）


 ４．（維持補修及び過去の災害復旧事業の履歴）
	維持補修等実施年
	工種及び箇所
	維持補修等の内容

	昭和○○年
平成○○年
令和○○年
	石積水路
コンクリート水路
水路補修
	土水路から石積水路に補修
美郷町土地基盤整備単独事業(町単）○○地区
多面的機能支払交付金 資源向上活動(長寿命化)


５．（施設点検記録簿）
	   　点検年月日
	 　工種及び箇所等
	         　点検内容及び結果の記録

	 令和○年○月○日

	 堤体及び護岸
 余水吐
 取水施設
 写真記録
	 堤体下流法尻部の漏水の有無等目視点検等
 流入部・流出部等の目視点検、流竹木等の除去等
 底樋ゲートの開閉の確認
 点検時の点検状況、堤体及び施設状況の写真
（別紙で整理）

※写真記録は年月日の判るものでお願いします。


農業用施設等の維持管理及び点検記録簿（様式）
番号：　　　　／　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
令和　　年　　月　　日
１． （施設名等）
	府県名・市町村名
	島根県邑智郡美郷町

	農業用施設等の区分
	

	施　設　名
	

	施設所在地
	美郷町

	施設管理者
	

	施設所有者
	

	受益面積及び戸数
	


 ２．（施設概要）
	工　種　等
	構造規模及び数量

	
	


 ３．（維持管理計画等）
	維持管理規程等
	維持管理計画内容

	
	


 ４．（維持補修及び過去の災害復旧事業の履歴）
	維持補修等実施年
	工種及び箇所
	維持補修等の内容

	
	
	


５．（施設点検記録簿）
	点検年月日
	工種及び箇所
	点検内容及び結果の記録

	
	
	


                  　　 
- 4 -

